## CAPITOLATO TECNICO UNICO

# 1. OGGETTO DELL’INTERVENTO

Il presente Capitolato Tecnico Unico disciplina, in modo integrato, gli aspetti tecnici ed economici relativi ai lavori di adeguamento della sede della Stamperia alle norme antincendio, finalizzati all’ottenimento e/o aggiornamento della SCIA antincendio.

# 2. IMPORTO DEI LAVORI

Importo complessivo: € 132.311,00 oltre IVA, di cui:

- Importo lavori soggetti a ribasso: € 126.011,00

- Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): € 6.300,00

# 3. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI

Le lavorazioni comprendono quanto indicato nel Computo metrico estimativo.

# 4. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente, tra cui:

- Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015 e s.m.i.)

- Normativa tecnica UNI/EN

- D.M. 37/2008

- D.Lgs. 81/2008

# 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE

La Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà:

- eseguire i lavori a regola d’arte

- coordinarsi con la Stazione Appaltante

- operare riducendo al minimo le interferenze con l’attività aziendale, effettuando gli interventi per aree come da computo metrico

- rispettare il crono-programma concordato

Non è ammesso il sub appalto.

# 6. MATERIALI E FORNITURE

Tutti i materiali dovranno essere:

- certificati e conformi alle normative vigenti

- idonei all’impiego antincendio

- accompagnati da schede tecniche

# 7. SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è tenuta a:

- predisporre il POS

- rispettare integralmente il D.Lgs. 81/2008

- adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per evitare la sospensione delle attività lavorative nelle aree non interessate dai lavori

# 8. TEMPI DI ESECUZIONE

Durata dei lavori: 190 giorni consecutivi decorrenti dalla consegna lavori.

Penale per il mancato rispetto dei tempi: 0,5% dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

9. PAGAMENTI

Il pagamento avverrà a stato di avanzamento dei lavori, per ogni singola area d’intervento, e a conclusione, saldo finale previo collaudo positivo.

# 10. DOCUMENTAZIONE FINALE

Al termine dei lavori dovranno essere consegnati:

- dichiarazioni di conformità

- certificazioni impianti

- manuali tecnici

- documentazione per SCIA antincendio

# 11. COLLAUDO

Il collaudo sarà effettuato dal RUP e/o da un tecnico incaricato e comprenderà:

- verifica funzionale degli impianti

- controllo documentazione

- verifica conformità normativa

# 12. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Costituisce parte integrante del presente documento il computo metrico estimativo, che definisce quantità, prezzi unitari e lavorazioni per ogni singola area di intervento.

## 13. CLAUSOLA 231

L’Appaltatore dichiara di conoscere i principi del Codice Etico e del Modello di cui al D. Lgs. 231/2001, adottati dalla Stazione Appaltante e pubblicati sul suo sito web, che saranno tenuti contrattualmente a rispettare.

## 14. Risoluzione

La Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in caso di:

- grave inadempimento

- ritardi rilevanti

- violazioni sicurezza

- violazione del Codice Etico e del Modello 231

## 15. Tracciabilità

L’Appaltatore si impegna a rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).

# 16. ACCETTAZIONE

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del presente Capitolato Tecnico Unico e di accettarne integralmente i contenuti e le condizioni.

## FIRMA

## N.B.

## La summenzionata dichiarazione va restituita alla Stazione appaltante sottoscritta dall’Operatore economico, con firma digitale oppure con firma autografa allegando copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.